Таблица 2

| Род тока | Напряжение, В | соs( | (, с | Коммутационная способность, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменный | 140 | 0,8 | – | 45 |
|  |  | 0,3 |  | 20 |
|  | 242 | 0,8 |  | 30 |
|  |  | 0,3 |  | 15 |
|  | 418 | 0,8 |  |  |
|  |  | 0,3 |  | 5 |
| Постоянный | 121 | – | 0 | 16 |
|  |  |  | 0,01 | 10 |
|  | 242 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0,01 | 6,4 |