Таблица 3

| Тип переключателя | Способ установки и крепления | Степень защиты | Способ фиксации (по табл. 4) | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКУ3 11 | Установка за панелью, крепление передней скобой | IР00 | А, Б, Д, Е, Ж, И, Л, М, С, Ф, У, Х, Т | 1 |
| ПКУ3 12 | То же | IP30 со стороны фланца | А, Б. Д, Е, Ж, И, Д, Н, М, С, Ф, У, Х | 2 |
| ПКУ3 16 | Установка внутри шкафов, на панели, крепление задней скобой | IР00 | Д, Ж, Е, И, Л, М, Н, С, Ф, У, Х | 3 |
| ПКУ3 54 | Установка за панелью, крепление фронтальным фланцем | IP54 со стороны фланца | Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, С, Ф, У, Х | 4 |
| ПКУ3 38 | Установка на стенах, конструкциях, крепление за оболочку | IР30 | Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, С, Ф, У, Х | 5 |
| ПКУ3 58 | То же | IР54 | Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, С, У, Ф, Х | 6 |
| ПКУ3 64М | Установка за панелью, крепление фронтальным фланцем на аккумуляторных погрузочно-разгрузочных машинах и электротележках постоянного тока | IP65 со стороны фланца | С | 7 |
| ПКУ3 154 | Установка за панелью, крепление фронтальным фланцем | IP54 со стороны фланца | И | 8 |
| ПКУ3 211 | Установка за панелью, крепление передней скобой | IР00 | А, Б, Ж, И, С, Т | 9 |
| ПКУ3 113102 | То же | IР00 | А, Б, Ж, И, С, Т | 10 |
| ПКУ3 116045 | -"- | IР00 | А, Б, Ж, И, С, Т | 10 |