Таблица 1

| Температура окружающего воздуха, (С | Снижение номинального рабочего тока, % |
| --- | --- |
|  | для режима АС-21 | для остальных режимов |
| 50 55 | 12 25 | 7 15 |