Таблица 5

| Способ фиксации | Механическая износостойкость, млн переключений |
| --- | --- |
|  | от 1 до 8 | от 9 до 16 |
|  | Класс |
|  | А | Б | В | А | Б, В |
| Фиксация через 45( Фиксация через 90( и самовозврат Фиксация и самовозврат через 60( Без фиксации (схемы 3102, 6045) | 3,0 1,0 – – | 1,0 0,4 0,4 – | 0,4 0,4 0,4 0,1 | 1,0 1,0 – – | 0,63 0,63 – – |

Примечания: 
1. Механическая износостойкость ПКУЗ 211 не менее 50 тыс. переключений.
2. Переключатели степени защиты IP54, IP00 с креплением задней 
скобой IP30 с креплением за оболочку должны соответствовать классу
износостойкости В, а переключатели степени защиты IP65 - классу Б.