Таблица к рис. 2

| Количество пакетов | l, мм, не более | Масса, кг, не более, для исполнений | Количество пакетов | l, мм, не более | l, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У | Т |  |  | У | Т |
| 1 2 3 4 5 6 | 52 67 82 97 113 128 | 0,260 0,300 0,340 0,375 0,420 0,460 | 0,312 0,360 0,408 0,450 0,504 0,552 | 7 8 10 11 12 13 16 | 143 158 189 204 219 234 280 | 0,510 0,550 0,640 0,695 0,740 0,785 0,920 | 0,612 0,660 0,768 0,823 0,888 0,942 1,104 |