Таблица к рис. 9

| Количество пакетов | l, мм, не более | Масса, кг, не более, для исполнений |
| --- | --- | --- |
|  |  | У | Т |
| 1 2 3 | 65 80 95 | 0,245 0,300 0,345 | 0,270 0,360 0,420 |